## 参数页
| 显示控件 | 录入控件
序号 | 地址（十六进制） | 地址（十六进制） | 名称 | 范围
0 | 100 | 200 | 设定温度 | 0~100
1 | 101 | 201 | 温度修正 | -99.9~99.9
2 | 102 | 202 | T1比例带 | 1.0~99.9
3 | 103 | 203 | T1积分 | 10~3600
4 | 104 | 204 | T1微分 | 10~3600
5 | 105 | 205 | T1限幅 | 10~100
6 | 106 | 206 | T1周期 | 1~60
7 | 107 | 207 | T2比例带 | 1.0~99.9
8 | 108 | 208 | T2积分 | 10~3600
9 | 109 | 209 | T2微分 | 10~3600
10 | 10A | 20A | T2限幅 | 10~100
11 | 10B | 20B | T2周期 | 1~60
12 | 10C | 20C | T自整定 | 0~1
13 | 10D | 20D | 温度下限 | 0~99.9
14 | 10E | 20E | 温度上限 | 0~99.9
15 | 10F | 20F | 设定浓度 | 0~99.99
16 | 110 | 210 | 浓度修正 | -99.99~99.99
17 | 111 | 211 | C1比例带 | 1.0~99.9
18 | 112 | 212 | C1积分 | 10~3600
19 | 113 | 213 | C1微分 | 10~3600
20 | 114 | 214 | C1限幅 | 10~100
21 | 115 | 215 | C1周期 | 1~60
22 | 116 | 216 | C2比例带 | 1.0~99.9
23 | 117 | 217 | C2积分 | 10~3600
24 | 118 | 218 | C2微分 | 10~3600
25 | 119 | 219 | C2限幅 | 10~100
26 | 11A | 21A | C2周期 | 1~60
27 | 11B | 21B | C自整定 | 0~1
28 | 11C | 21C | 浓度下限 | 0~99.9
29 | 11D | 21D | 浓度上限 | 0~99.9
30 | 11E | 21E | 音量 | 0~100
31 | 11F | 21F | 关门延时 | 0~9999
32 | 120 | 220 | 打印曲线 | 0~1
33 | 121 | 221 | 打印间隔 | 0~9999

## 主页
|  | 显示控件 | 录入控件
序号 |  | 地址（十六进制） | 地址（十六进制）
1
2
3 | 温度设定值 |  | 14
4 | 浓度测量值 |  | 15
5 | 运行时间设定 |  | 16
6 | 灭菌温度设定 |  | 17
7 | 灭菌时间设定 |  | 18
8
9
10
11
12 | 开机 |  | 20 | 按住按钮递增
13
14
15
16
17
18
19 | 温度测量值 | 81
20 | 浓度测量值 | 82
21 | 湿度测量值 | 83
22 | 灭菌温度设定值 | 84
23 | 温度设定值 | 85
24 | 浓度测量值 | 86
25 | 运行状态 | 87
26 |  | 88
27 |  | 89
28 |  | 90
29
30
31
32
33
34
35
36